ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | CPX 10 | CPX 20 | CPX 30 | CPX 40 | CPX 60 | CPX 80 | CPX 100 | CPX 125 | CPX 150 | CPX 180 | CPX 225 | CPX 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин. | 0,35 | 0,60 | 0,85 | 1,20 | 1,83 | 2,35 | 3,0 | 3,6 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 7,7 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,28 | 0,61 | 0,67 | 0,79 | 0,87 | 1,07 | 1,19 | 1,45 |
| Параметры питания, В/Гц/Фаз | 230/50/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр соединения | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” |
| Вес, кг | 19 | 19 | 20 | 25 | 27 | 44 | 44 | 53 | 60 | 65 | 80 | 80 |

| Модель | CPX 350 | CPX 425 | CPX 530 | CPX 700 | CPX 850 | CPX 850 | CPX 1000 | CPX 1700 | CPX 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин. | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 | 50 | 70 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,82 | 2,01 | 2,64 | 3,57 | 3,90 | 4,46 | 5,55 | 6,80 | 10,20 |
| Параметры питания, В/Гц/Фаз | 400/50/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление, бар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Диаметр соединения | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | Dу 125 | Dу 125 |
| Вес, кг | 128 | 146 | 158 | 165 | 325 | 335 | 350 | 550 | 600 |